АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17    марта     2016  года  № 171

с. Яренск

Об утверждении  Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» Ленского  района

до 2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая  2011 года № 204 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» Ленского района до 2026 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Кочанова Н.Н.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район»		              Н.Н.Кочанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от  17 марта  2016 года  №  171

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

ДО 2026 ГОДА

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы								4

Введение										7

2.Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования «Сафроновское»		8

2.1. Краткий анализ существующего состояния

систем ресурсоснабжения муниципального

образования «Сафроновское»						8

2.1.1.Теплоснабжение 							         	9

2.1.2.	Водоснабжение								14

2.1.3.	Водоотведение								16

2.1.4. Электроснабжение							18

2.1.5.	Газоснабжение								18

2.1.6. В области обращения с отходами					18

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета  и

энергосбережения у потребителей						21

3. Перспективы развития  муниципального образования «Сафроновское»

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы					23

4.Целевые показатели развития коммунальной

инфраструктуры										30

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей									34

6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения											35

7.Управление программой и контроль за ходом ее

реализации										35

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» Ленского района на период до 2026 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Градостроительный кодекс; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ; Федеральный закон «О теплоснабжение» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204; Устав муниципального образования «Ленский муниципальный район»; Генеральный план муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденный Советом депутатов муниципального образования «Сафроновское» от 05.05.2015 г. № 142; Схемы теплоснабжения муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Сафроновское» от 24.06.2014г. № 24; Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Сафроновское» от 24.06.2014г. № 25 |
| Заказчик программы: | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Разработчик программы: | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Цель программы: | Целью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Сафроновское», улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»; повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Сафроновское»; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» |
| Целевые показатели Программы: | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0,08 ед./км; износ системы водоснабжения не более 45%; соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 25%; Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 0,08 ед./км; удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 25%; соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; |
| Сроки реализации Программы: | Сроки реализации Программы : 2016 – 2026 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2016-2026 г.г. составляет 277467,112тыс. рублей К источникам финансирования программных мероприятий относятся: бюджет Архангельской области; бюджет муниципального образования «Ленский муниципальный район»; средства предприятий; прочие источники |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   муниципального образования «Сафроновское» Ленского района до 2026( далее – Программа) года разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от  22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем  тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения , объектов, используемых  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены схемами  теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения, региональными программами  газификации, программами в области  обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры  - комплекс  технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для  осуществления поставок  товаров и оказания услуг в сферах  электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения  до точек подключения ( технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

На основании утвержденной Программы  орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Утвержденная Программа  является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решения о подготовке проектной  документации на различные виды объектов коммунальной инфраструктуры.

Логика  разработки Программы базируется  на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструкты муниципального образования «Сафроновское», которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений на семейные и местный бюджет, то есть при  обеспечении не только технической,   но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные  системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение  существенных изменений параметров из функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа  рассматривается на длительном временном интервале (до 2026 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса   в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Сафроновское» на период 2016 -2026 гг.

Программа представляет собой увязанный  по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское».

Основными задачами Программы являются:

-инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

-взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования планирование развития систем коммунальной инфраструктуры ;

-разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

-повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Сафроновское»;

-совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Сафроновское».

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

-целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

-комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Сафроновское».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования  «Сафроновское»

2.1.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. В                    с. Яренск общественные и жилые  здания, производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из десяти котельных и их тепловых сетей.

Эксплуатацию 12 котельных и тепловых сетей (протяженностью              6740,2 п.м. в двухтрубном исчислении) на территории с. Яренск, а также в п.Запань Яреньга, п. Лысимо и п. Усть-Очея осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Тепло», в соответствии с договором аренды б/н от 20 сентября 2012 года. Эксплуатацию школьной	котельной с тепловыми сетями протяженностью 194 п.м. (в двухтрубном исчислении) на территории с. Ирта  осуществляет Иртовская  муниципальная общеобразовательная школа. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» является теплоснабжающей организацией. Поставщик электрической энергии для производства тепловой             энергии – ОАО «Архэнергосбыт». Способ регулирования отпуска тепловой энергии  на отопление по графику 65/50 град.С.Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха. Коммерческий  узел учета тепловой энергии имеется только на котельной «Черепановка», использующей вид  топливо - природный газ. Техническая характеристика котельных приведена в таблице 2.1.1.1.Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Характеристика  тепловых сетей приведена  в таблице 2.1.1.2.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и индивидуальными газовыми котлами. Горячее водоснабжение централизовано отсутствует, индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели и водонагреватели в составе двухконтурных газовых котлов. Количество домов с печным отоплением на территории  муниципального образования «Сафроновское» составляет 467.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Таблица 2.1.1.1

Основные характеристики локальных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Наименование населенного пункта | Вид топлива котельной | Характеристика котлов | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | % износа котельной | Марка приборов учета тепла в котельной (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | топливо-подача ручн./мех. | Кол-во (шт.) | Год выпуска котла | КПД котла (%) | котла (Гкал/ч) | котельной (Гкал/ч) | отопление (Гкал/ч) | ГВС (Гкал/ч) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | РИК | Бр.Покровских19а | с.Яренск | уголь | Тула 3 Энергия | ручн. | 2 2 | 1976 2004 | 65 73 | 0,4 0,66 | 1,06 | 0,7 |  | 36 | нет |
| 2 | ЦРБ | Бр.Покровских49 | с.Яренск | уголь | Тула 3 Энергия | ручн. | 2 2 | 1978 1986 2003 2007 | 65 65 73 73 | 0,35 0,35 0,495 0,495 | 1,69 | 0,24 |  | 56 | нет |
| 3 | Детский дом | Урицкого,53 | с.Яренск | уголь | КВр-0,93 Тула 3 | ручн. | 1 4 | 2015 1998 1976 1980 1982 | 70 65 | 0,8 0,365 0,365 0,365 0,365 | 2,26 | 0,93 |  | 23 | нет |
| 4 | Дом ветеранов | Подбельского,2а | с.Яренск | уголь | Универсал 5 | ручн. | 2 | 2000 | 65 | 0,33 | 0,66 | 0,16 |  | 20 | нет |
| 5 | 44-х кв.ж.дом | Трудовая,7а | с.Яренск | уголь | Универсал 5 | ручн. | 2 2 | 1999 2001 | 65 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,8 | 0,18 |  | 20 | нет |
| 6 | Ветстанция | Кр.партизан,16а | с.Яренск | уголь | КВР-0,23 | ручн. | 2 | 2013 | 70 | 0,2 | 0,4 | 0,24 |  | 40 | нет |
| 7 | ЛПХ | Бр.Покровских,53 | с.Яренск | уголь | Тула 3 Универсал6 | ручн. | 1 1 | 1981 2005 |  | 0,3 0,25 | 0,55 | 0,07 |  | 30 | нет |
| 8 | ОРС | Сельский,3а | с.Яренск | дрова | КВр-0,6 | ручн. | 1 | 2014 | 70 | 0,52 | 0,52 | 0,17 |  | 100 | нет |
| 9 | Черепановка | Совхозная,5а | с.Яренск | газ | RTG 700 | мех. | 3 | 2008 | 92 | 0,69 | 2,07 | 1,3 |  | 20 | ВКТ-7 |
| 10 | Школьная | пер.Школьный,2 | с.Ирта | дрова | Универсал 5 Минск | ручн | 1 1 | 1971 1978 | 65 | 0,26 0,26 | 0,52 | 0,1 |  | 100 | нет |
| 11 | Школьная | Набережная,9 | п.УстьОчея | дрова | Универсал -5М | ручн | 2 | 1978 | 65 | 0,245 | 0,49 | 0,06 |  | 100 | нет |
| 12 | Школьная | Школьная,9а | п.Лысимо | дрова | Универсал 6 Тула 3 | ручн | 2 | 1970 | 65 | 0,25 0,33 | 0,58 | 0,6 |  | 100 | нет |
| 13 | Детский сад | д.6а | п. Яреньга | дрова | Универсал 5 Тула 3 | ручн | 2 | 1964 | 60 | 0,21 0,2 | 0,41 | 0,04 |  | 100 | нет |
| 14 | Котельная производственной базы ОАО "Котласское ДРСУ" | с. Яренск ул. К. Зинина | с.Яренск | газ | Elprex 340 | мех. | 2 | 2013 | 92 | 0,29 | 0,58 | 0,06 |  | 0 | нет |

Таблица 2.1.1.2

Характеристика тепловых сетей

| Наименование котельных | Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей,год | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, м | Средневзвешенный диаметр тепловой сети,мм | Износ тепловых сетей , % | Фактический объем подпитки тепловой сети, м3/Гкал | Фактические потери в тепловых сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепановка | 1980 | 1216 | 100 | 20 | 0,5 | 18 |
| ЦРБ | 1964 | 848 | 100 | 20 | 0,5 | 34 |
| ОРС | 1962 | 272 | 100 | 20 | 0,5 | 20 |
| 44-х кв. ж.дом | 1989 | 439 | 100 | 20 | 0,5 | 15 |
| Ветеранов | 1984 | 135 | 100 | 20 | 0,5 | 6 |
| Детский дом | 1985 | 1442,2 | 100 | 80 | 0,5 | 22 |
| Ветстанция | 1964 | 538 | 80 | 40 | 0,5 | 30 |
| РИК | 1964 | 1040,5 | 80 | 20 | 0,5 | 34 |
| ЛПХ | 1981 | 559 | 100 | 20 | 0,5 | 20 |
| Детский сад п.Яреньга | 1964 | 154 | 100 | 45 | 0,5 | 15 |
| ШКОЛЬНАЯ, п.Очея | 1978 | 103 | 100 | 45 | 0,5 | 20 |
| Школьная , п.Лысимо | 1970 | 91 | 100 | 45 | 0,5 | 20 |
| Школьная, с.Ирта | 1986 | 97 | 80 | 80 | 0,5 | 22 |

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Сафроновское» в 2016 году, а также динамика их изменения в течение 4 лет представлена в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3.

Тарифы на тепловую энергию,

отпускаемую ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории МО «Сафроновское» МО «Ленский муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной «Черепановка»:

руб./Гкал

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 1744,00 | 1260,95 |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1744,00 | 1260,95 |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1879,00 | 1313,91 |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1840,44 | 3313,91 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1840,44 | 1405,88 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 1840,44 | 1405,88 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 1924,64 | 1492,00 |

За исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной «Черепановка»:

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 2881,00 | 1260,95 |
| 01.01.2014- 30.06.2014 | 2881,00 | 1260,95 |
| 01.07.2014- 31.12.2014 | 3002,00 | 1313,91 |
| 01.01.2015- 30.06.2015 | 3002,00 | 1313,91 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 3362,22 | 1405,88 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 3359,88 | 1405,88 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 3359,88 | 1492,00 |

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельное оборудование:

- отсутствие водоподготовки;

- высокий процент применения ручного труда при производстве тепловой энергии;

- физическое старение оборудования муниципальных котельных, что увеличивает количество отказов элементов основного оборудования;

- моральное старение оборудования муниципальных котельных, в результате чего снижается тепловая экономичность оборудования, увеличиваются вынужденные потери энергоресурсов (топливо, тепло- и электроэнергия);

- отсутствие экономических стимулов для внедрения энергосберегающих технологий в условиях существующего соотношения стоимости энергоресурсов и передового эффективного энергосберегающего оборудования (как правило, зарубежного производства).

Тепловые сети:

- отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- 96% дефектов из-за наружной коррозии;

- открытый водоразбор;

- радиальная схема тепловых сетей с отсутствием резервирования по сетям и источникам.

2.1.2. Водоснабжение

###### ООО «Тепло» - это организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение жителям муниципального образования «Сафроновское», а также в полном объеме объектам социального назначения и промышленным предприятиям. Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности  и состоит из следующих основных элементов:

###### - водозаборных сооружений;

###### - водоподъемных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема);

###### - водоочистных сооружений;

###### - резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

###### - водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

###### На территории  муниципального образования «Сафроновское» централизованное водоснабжение имеется только в     с. Яренск. Здесь действует водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения. Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод. Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 800 м3/сут. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет более 60%.Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня. Водоснабжение остальных населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» организовано из личных и общественных колодцев.

Таблица 2.1.2.1

Объем подачи воды

за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб.м | 138,8 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно питьевые) | тыс. куб.м | 15,1 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 123,7 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб.м | 123,7 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. куб.м | 44,9 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 36 |
| 7 | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб.м | 69,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Объем воды на нужды подразделений организации | тыс. куб.м | 15,7 |
| 9 | Объем реализации воды потребителям – всего | тыс. куб.м | 53,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10 | населению | тыс. куб.м | 36,2 |
| 11 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 9,47 |
| 12 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 7,83 |

Таблица 2.1.2.2.

Динамика тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское»

руб./куб.м

|  | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.02.2013 – 30.06.2013 | 46,05 | 23,90 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 49,83 | 26,00 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 49,83 | 26,00 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 49,83 | 27,09 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 49,83 | 27,09 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 57,95 | 32,20 |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 57,95 | 32,20 |

По результатам лабораторных исследований  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2015г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, на выходе с водопроводных сооружений ООО «Тепло» составил: по санитарно-химическим показателям   (мутность, цветность, железо суммарно) – 64,3 % (в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 7,7 % (в 2014 г. – 8,3 %). В 2015 г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в распределительной  водопроводной  сети с. Яренск  составил: по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, железо суммарно) – 91,7 % ( в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 41,2 % ( в 2014 г. – 33,3 %).

2.1.3. Водоотведение

###### Объекты  канализационных очистных сооружений (далее - КОС) с. Яренск расположены в юго-восточной части села, на левом берегу реки Кижмола, притока реки Вычегда, в 400 м выше устья реки Кишерка (притока реки Кижмола). В 30 м западнее границы КОС в реку Кижмола впадает ручей Рязановский, в сухое время года пересыхающий.Очистные сооружения как временные, согласованные с Архангельской областной СЭС (письмо № 2-1/457 от 12.03.1974г.) и Беломорским бассейновым управлением строились для школы на 624 учащихся. Их производительность 100 м3/сутки (т.п. 902-2-189 и 902-2-190). Сточные воды от объектов водопотребления по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда подаются на очистные сооружения. Сброс очищенных стоков производится в реку Кижмола.Территория площадки КОС расположена в границах запретной полосы вдоль нерестовых рек (р.Вычегда) и водоохраной зоны реки Кижмола, установленной шириной 500 м, частично (иловые площадки)- в прибрежной полосе реки шириной 100 м.

###### Состав очистных сооружений канализации:

###### 1. Канализационная насосная станция по т.п. 902-1-41 производительностью 35 м3/час (упрощенный вариант) состоящей из подземной и надземной частей.

###### 2. Станция биологической очистки в составе которой: приёмная камера, блок аэротенков и отстойников, контактные резервуары, производственно-вспомогательное здание и иловые площадки.

###### Протяженность муниципальных магистральных сетей канализации составляет 3242 пог. м, ведомственных  (ТЦ «Модерн» и магазина РайПО) –        50 п.м.

Таблица 2.1.3.1.

Объем принимаемых сточных  вод

за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных сточных вод, всего | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.1 | От использования воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2.2. | От потребителей (реализация) | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.2.1 | населения | тыс. куб. м | 10,90 |
| 2.2.2 | бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 7,42 |
| 2.2.3 | прочих потребителей | тыс. куб. м | 5,68 |

Таблица 2.1.3.2

Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское»

руб./куб.м

|  | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.02.2013 – 30.06.2013 | 48,25 | 26,93 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 59,00 | 30,00 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 59,00 | 30,00 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 61,47 | 31,26 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 61,47 | 31,26 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 67,87 | 35,79 |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 67,87 | 35,79 |

В  целом степень развития систем канализации  муниципального образования «Сафроновское»  находится на достаточно низком уровне.

Одним из источников загрязнения  являются неочищенные сточные воды, что выражается в несоответствии качества очищенных сточных вод требованиям СаНПиН 2.1.4.1074 -01 и ГН 2.1.5.1315 -03 по взвешенным веществам, нитритам. Необходима реконструкция КОС с заменой части существующего технологического оборудования очистки  сточных вод новым  оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований.

2.1.4. Электроснабжение

Электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», находящиеся на территории  муниципального образования «Сафроновское» получают питание от подстанций 110/10кВ:ПС-361 Яренск и ПС – 362 Лена. Протяженность ВЛ -10кВ составляет 88,9 км, ВЛ-0,4 кВ -92,98 км, количество ТП-10/0,4кВ 70.Общий объем потребления  электроэнергии в 2015 г. составил 12586,824 тыс.кВт*ч.

Освещение улиц населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования «Сафроновское» организовано по электрическим линиям, принадлежащим МО «Сафроновское». Количество электрических линий 10, их протяжённость составляет 13 км. Данные линии оборудованы системой учёта и автоматического включения. Источниками энергопотребления по данным линиям применены  лампы ДРЛ (100 %). Электрические сети выполнены алюминиевым проводом (100 %).

2.1.5.Газоснабжение

Газификация с. Яренск  осуществляется природным газом. Газоснабжение сжиженным баллонным газом осуществляется в  остальных населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское».

Одиночная протяженность уличной газовой сети с. Яренск составляет  26,946 км. Протяженность  газопроводов -  вводов 4,57 км, в том числе находящихся  в собственности  физических лиц  2,54 км, юридических лиц 1,259 км, муниципальной 0,771 км.

От ГРС газ высокого давления поступает на газорегуляторные пункты – ШРП и ГРП села  и после снижения давления на низкое подается конечным потребителям.

В 40 многоквартирных домах произведены работы по оснащению    внутридомовым газовым оборудованием. В  451 квартиру подается природный газ

182 индивидуальных домовладения являются потребителями природного газа.

К основным направлениям  расходования газа относятся: приготовление пищи; энергоноситель для тепловых источников.

2.1.6. В области обращения с отходами

Территория муниципального образования «Сафроновское»  подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов.

В населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» централизованная система обращения с отходами, которая отвечала бы всем требованиям природоохранного,  санитарно-эпидемиологического и иного законодательства  отсутствует.

В настоящее время твердые коммунальные отходы (ТКО)  вывозятся на свалку, расположенную в 4,5 км к западу от с. Яренск. Свалка располагается на 0+600 км автомобильной дороги «Яренск-Лысимо-Очея» с асфальтобетонным покрытием. Свалку эксплуатирует ООО «Жилкомсервис №1» на основании договора аренды земельного участка площадью 3,3 га (кадастровый номер участка: 29:09:081601:4). Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности  относится к лицензируемым видам деятельности. ООО «Жилкомсервис №1» осуществляет свою деятельность по размещению отходов 4 класса опасности на свалке ТБО в с. Яренск в соответствии с лицензией №29-00034 от 02 апреля 2013 года. В нарушение законодательства, свалка в с. Яренск не внесена  в государственный реестр объектов размещения отходов (далее-ГРОРО).

Свалка в с. Яренск введена в эксплуатацию в 1976 году.   По утвержденному генеральному плану развития с. Яренск предусматривается строительство полигона ТБО в 7 км от с. Яренск по дороге на ст. Межег и закрытие и рекультивация  существующей свалки ТБО.

Объемы размещения отходов  на свалке в с. Яренск  представлены в таблице 2.1.6.1.

Таблица 2.1.6.1

Размещение отходов на свалке в с. Яренск

| Категория | Размещено на свалке по годам, м3 |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Население | 3450,00 (72,5 %) | 2724,83 (58,2%) | 2615,15 (60,7%) |
| Прочие | 1308,00 (27,5%) | 1955,00 (41,8%) | 1693,00 (39,3 %) |
| Всего | 4758,00 | 4679,83 (-2%) | 4308,15 (-9,5%) |

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов устанавливаются постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Таблица 2.1.6.2

Динамика тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории муниципального образования «Сафроновское»

| Период | Тариф, руб./куб.м |
| --- | --- |
| с 01.03.2014 года по 30.06.2015 года | 202,30 |
| с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года | 205,00 |
| с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года | 207,00 |

В настоящее время сбор  ТКО  от населения осуществляется по бесконтейнерной системе. Качественный и количественный анализ состава образующихся отходов не проводился. Сортировка твердых коммунальных отходов на территории МО «Сафроновка»  не осуществляется, поэтому все утильные фракции, содержащиеся в ТКО, отправляются на захоронение. Выделение и использование вторичного сырья из ТКО способствовало бы уменьшению объема отходов размещаемых на свалке, а в дальнейшем на полигоне, и сбережению природных ресурсов.

В районе нет организаций, которые занимаются сбором вторичных отходов. Оборудованные контейнерные площадки для селективного сбора твердых коммунальных отходов отсутствуют.

В современной жизни значительно увеличилась  доля токсичных, опасных компонентов в составе ТКО. Среди опасных ТКО следует, в первую очередь, назвать отработанные электрохимические источники тока (батарейки и аккумуляторы) и приборы, содержащие ртуть (среди них особенно распространены люминесцентные лампы), относящихся к отходам I класса опасности (чрезвычайно опасные). Население предпочитает выбрасывать отходы РСО в мусор, чем платить управляющим компаниям за их утилизацию. В энергосберегающей лампе содержится в среднем 2-5 мг ртути, в люминесцентных лампах, используемых в промышленных помещениях и учреждениях, 50-110 мг ртути, в медицинском термометре - 2000 мг. Постоянное присутствие в окружающей  среде и в ТКО ртути в значительной степени связано с неправильной утилизацией вышедших из строя ртутьсодержащих изделий.

К опасным видам ТКО относятся также не пригодные к использованию лекарственные препараты, остатки лакокрасочных материалов, инсектициды и гербициды, растворители, чистящие и отбеливающие препараты, отработанные масла и смазочные материалы, фотоматериалы и другие.

Одной из важнейших задач по извлечению из общего потока ТКО является организация утилизации оргтехники (принтеры, копиры, сканеры, факсы и др.). В состав оргтехники входят как органические составляющие (пластик, материалы на основе фенолформальдегида, поливинилхлорида), так и широкий спектр металлов. Данные компоненты не представляют опасности в процессе эксплуатации изделия. Однако когда изделие оказывается на свалке, ситуация меняется в худшую сторону. Металлы, входящие в состав электронных плат (свинец, ртуть, кадмий), под воздействием условий внешней среды переходят в органические, хорошо растворимые соединения и, как результат, становятся сильнейшими ядами. Вопрос утилизации пластиков, в состав которых входят органические хлорпроизводные соединения, ароматические углеводороды, является одной из важнейших проблем экологии.

Транспортировка ТКО на свалку в с. Яренск производится  автотранспортом ООО «Жилкомсервис №1» и ООО «Комфорт». С 1 июля 2016 года транспортирование отходов 1-4 класса опасности подлежит лицензированию. В настоящее время, ООО «Жилкомсервис №1» и ООО «Комфорт» лицензию на транспортирование отходов не имеет. Для транспортировки отходов используется автомобиль-самосвал марки Газ 53.

Транспортирование   ТКО от организаций и населения в с. Яренск производится по специально разработанному и утвержденному  графику на основании заключенных договоров. График сбора и вывоза ТКО утвержден в ООО   «Жилкомсервис №1» и согласован   с  Администрацией  МО «Сафроновское».

ООО   «Жилкомсервис №1»  предоставляет услуги по вывозу ТКО от населения и по предварительной индивидуальной заявке.

Проблемным остается  вопрос транспортировки из отдаленных населенных пунктов МО «Сафроновское» коммунальных отходов из-за удаленности от объектов размещения отходов.

Несмотря на планово-регулярный  вывоз отходов, население частного сектора предпочитает выбрасывать свой мусор, а не платить деньги за организованный вывоз и размещение отходов.  Окружающая среда в поселении испытывает значительные воздействия, со стороны населения, вследствие организации несанкционированных свалок отходов. Несанкционированные свалки являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципальное образование  «Сафроновское» насчитывает 522 многоквартирных дома (далее МКД) общей площадью 104,6 тыс.кв.м., в том числе 446 дома  блокированной застройки  общей площадью 104,6 тыс.кв.м.

94 МКД общим количеством квартир 489 оснащены централизованным  водоснабжением.  Из них общедомовыми приборами учета воды оснащены 15 МКД , что составляет 16 % от потребности  и индивидуальными приборами учета воды оснащено 349 квартир  или 71 % от общего количества квартир.

Количество индивидуальных жилых домов с централизованным водоснабжением -58, оснащено приборами учета воды 39 , что составляет 67 %.

С централизованным теплоснабжением –  54 МКД, оснащено  общедомовыми приборами учета -7 (13 %).

Информация по оснащенности приборами учета энергетических ресурсов   бюджетных учреждений на территории МО «Сафроновское» отражена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Приборы учета учреждений

на территории  муниципального образования «Сафроновское»

по состоянию на 31.12.2015 года

| Наименование учреждения | Приборы учета электрической энергии | Приборы учета тепловой энергии | Приборы учета холодной воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию |
| Администрация МО «Сафроновское» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| МБОУ ДОД «Комплексный Центр дополнительного образования» | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МБУ «Цент культуры и досуга» | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБУ ДО «ДШИ Ленского района» | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ детский сад №3 «Теремок» | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| МБДОУ детский сад № 1 «Незабудка» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МБОУ «Лысимская обшеобразовательная школа» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Ленская межпоселенческая бибилиотека» | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 43 | 43 | 16 | 12 | 9 | 4 |

В целом оснащенность приборами учета  энергетических ресурсов  бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Сафроновское»  составляет  :

- электрической энергии 100%;

- тепловой энергией         75 %;

- холодная вода                 44,4 %.

### В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы». Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

### Организационное обеспечение:

-создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

-ведение энергетических паспортов;

-организация ведения топливно-энергетических балансов;

-активизация пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

-развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;

-увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе;

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

-увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

### Инвестиционные мероприятия:

### -реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде;

-реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

### -сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

### -переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий 	при эксплуатации  при модернизации, реконструкции и капитальном 	ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального 	комплексаВ рамках реализации муниципальной программы 	планируется реализация следующих технических мероприятий:

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Муниципальное образование  «Сафроновское» расположено на юго-востоке Архангельской области, в нижнем течении реки Вычегды. Поселение территориально входит состав границ муниципального образования  «Ленский муниципальный район», занимая северную часть его территории в границах по описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону Архангельской области от 22.11.2006 № 285-внеоч-оз «Об описании границ территорий муниципальных образований «Ленского муниципального района» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 22.11.2006г. № 975).

Поселение граничит на севере и востоке с республикой Коми, на юге – с городским поселением «Урдомское», на западе – с муниципальным образованием «Козьминское». Площадь поселения – 488122 га.

Крупнейшие реки, протекающие по территории поселения — Вычегда, Яренга, Вежай, Очея, Уктым, Вой-Вож, Червенка и Кижмола.

###### В состав муниципального образования  «Сафроновское» входят территории  следующих населенных пунктов  :

- Сёла – Ирта, Яренск, Тохта.

- Деревни – Берег, Богослово, Большой Кряж, Борок, Верхний Базлук, Выемково, Гора, ГЭС, Жуково, Заполье, Кересаг, Конец-Озерья, Крюковка, Курейная, Лантыш, Лопатино, Матлуг, Микшина Гора, Новая деревня, Паладино, Паста, Пристань Яренск, Пустошь, Сафроновка, Шордынь, Юргино.

- Посёлки – Запань Яреньга, Лысимо, Пантый, Савкино, Усть-Очея.

Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы, песок, глина. Общая экологическая ситуация вполне благоприятная для проживания людей. В населенных пунктах района много зеленых насаждений. Кроме того, на каждого жителя района приходится  75,1 га лесов. По природным условиям территория района относится к лесной зоне, наибольшее распространение имеют еловые и сосновые леса. Из лиственных произрастают береза, осина, ольха.

Гидрографическая сеть района развита хорошо. Наиболее крупная                река – Вычегда - имеет водохозяйственное значение. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с мая до середины июня). Дноуглубительные работы прекращены в 1991 году, поэтому в летнее время река становится непригодной для грузовых перевозок.

Основные отрасли хозяйственного комплекса муниципального образования – лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство. Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее крупное Ленский ОСП ЛЗУ, входящий в группу предприятий ОАО «Группа «Илим» и частные предприниматели. Кроме того, имеется ОАО Котласское ДРСУ» (Ленский участок).

Удаленность железной дороги затрудняет комплексное использование природно-ресурсного потенциала, особенно лесного. Ближайшая железнодорожная станция расположена на территории Республики Коми в 25 км от районного центра села Яренск.

Автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Котлас – Сольвычегодск – Яренск и её продолжением  Вогваздино – Яренск обеспечиваются внешние связи с общей автодорожной сетью.

На юго-востоке по территории поселения до с.Яренск проходит отвод от магистрального газопровода «Ухта - Торжок».

Инженерная инфраструктура развита только в с. Яренск. В других населенных пунктах за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев, централизованная канализация отсутствует.

В границах поселения расположены природоохранные территории: Яренский государственный природный биологический заказник регионального значения и Ленский государственный ландшафтный заказник регионального значения, имеющие в экологической системе муниципального образования большое значение.

Муниципальное образование обладает туристическим потенциалом благодаря наличию объектов культурного наследия в с.Яренск, д.Богослово, д.Выемково, с.Ирта, а также окружающей природной среде (обширные леса, богатые грибами и ягодами, реки и т. д.). Развивается охотничье-рыболовный туризм по рекам Вычегда, Яренга. Кижмола.

Часть населенных пунктов, расположенных на правом и левом берегах реки Вычегды находятся в зоне затопления паводком 1% обеспеченности

Агроклиматический потенциал рассматриваемой территории в целом невысок. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой +5°С составляет 123 дня, однако и за этот короткий период растительность успевает завершить годовой цикл своего роста и развития благодаря большой продолжительности светового дня, доходящей в июне до 22 часов. В целом среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит территория муниципальное образование «Сафроновское», характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации с температурой выше +10ºС колеблется от 1500º до 1650º), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, их пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. Сельхозтоваропроизводители муниципального образования «Сафроновское»  специализируются на молочно-мясном животноводстве, овоще- и картофелеводстве.

Низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, и, как следствие, низкая продуктивность. Сенокосы, находящиеся преимущественно в пределах поймы и первых надпойменных террас рек Вычегда и Яренга, часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для использования сельскохозяйственной техники.

Продолжительность отопительного периода составляет 247 суток.

Численность постоянного населения по данным администрации муниципального образования «Сафроновское» на 01.01.2016г. составила 6023 человека.

За последние пять лет прослеживается тенденция сокращения численности населения. За период 2011-2015гг. численность населения уменьшилась с 6432 чел. до 6023 чел., т. е. - на 409 чел.

Динамика численности населения в целом по муниципальному образованию «Сафроновское»  и в разрезе основных населенных пунктов представлена ниже.

Таблица 3.1.

Динамика численности населения

по МО «Сафроновское» и основным населенным пунктам

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | МО «Сафроновское» - всего | 6432 | 6375 | 6346 | 6208 | 6023 |
| 1. | в т. ч. – с. Яренск | 4441 | 4411 | 4467 | 4315 | 4202 |
| 2. | – с. Ирта | 526 | 516 | 203 | 208 | 205 |
| 3. | – д. Сафроновка | 372 | 372 | 383 | 403 | 399 |
| 4. | – п. Запань Яреньга | 223 | 220 | 221 | 216 | 205 |
| 5. | – п. Лысимо | 240 | 228 | 193 | 200 | 195 |
| 6. | – п. Усть-Очея | 280 | 275 | 251 | 262 | 257 |
| 7. | – прочие (27 н.п.) | 350 | 353 | 628 | 604 | 560 |

Общая площадь  жилищного фонда муниципального образования «Сафроновское» составляет на 01.01. 2016 г. 144,3 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда – 7,4 тыс.кв.м , в том числе в многоквартирных   домах 5,1 тыс. кв.м.

Характеристика  существующего жилищного фонда   приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Структура жилищного фонда

| Наименование | Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 104,6 |
| Индивидуальные дома | 39,7 |
| Оборудовано водопроводом, всего | 41,7 |
| в т.ч. централизованным | 34,4 |
| Оборудовано водоотведением, всего | 41,3 |
| в т.ч. централизованным | 30,1 |
| Оборудовано отоплением, всего | 31,3 |
| в т.ч. централизованным | 23,9 |
| По материалу стен :кирпичные | 20,8 |
| деревянные | 118,9 |
| По проценту износа: от 0% до 30 % | 46,3 |
| от 31 % до 65 % | 79,6 |
| от 66 % до 70 % | 16,4 |
| свыше 70 % | 2,0 |

По данным  на 01.01.2016 г. 515 человек (184 семьи) признаны нуждающимися в жилых помещениях. С учетом нормы предоставления жилья общей площади   (15 кв.м. на  человека) площадь  требуемого жилого фонда  составляет 7,725 тыс. кв.м.  Объемы нового строительства представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы нового строительства, тыс.кв.м | 2,18 | 2,8 | 3,8 |

Среди площадок нового строительства предусмотрены территории для расселения многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежащим переселению.

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения. Развитие системы водоснабжения с. Яренск сводится к реконструкции существующих водопроводных сетей и сооружений. Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: деревни Сафроновка, села Ирта, поселков Запань Яреньга, Лысимо и Усть-Очея рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный).

Для обеспечения подачи воды потребителям надлежащего качества необходимо проведение реконструкции станции водоподготовки в с. Яренск. После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений в населенных пунктах    д. Сафроновка, с.Ирта, п. Лысимо, п. Запань Яреньга, п. Усть-Очея можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок.

Таблица 3.4.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов МО «Сафроновское»

до 2026 года

| Населенный пункт | Числен-ность насе-ления, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На по-жароту-шение | На полив | На хозяйс-твенно-питьевые нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Яренск | 4400 | 280 | 108 | 220 | 1601,6 | 1929,6 |
| д.Сафроновка | 400 | 100 | 54 | 20 | 52 | 126 |
| с.Ирта | 460 | 100 |  | 23 | 59,8 | 82,8 |
| п.Запань Яренга | 180 | 100 |  | 9 | 23,4 | 32,4 |
| п.Лысимо | 200 | 100 |  | 10 | 26 | 36 |
| п.Усть-Очея | 250 | 100 |  | 12,5 | 32,5 | 45 |
| прочие | 140 | 100 |  | 7 | 18,2 | 25,2 |
| Итого | 6030 |  | 162 | 301,5 | 1813,5 | 2277 |

Степень развития систем канализации в муниципальном образовании находится на достаточно низком уровне. Основным источником загрязнения водоемов муниципального образования  являются неочищенные сточные воды населенных пунктов. Необходимо организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых стоков.

В перспективе предлагается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с.Яренск с отведением стоков на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

# Таблица 3.5.

# Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов МО «Сафроновское» до 2026 года

| № п/п | Населенный пункт | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем сточных вод, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Сафроновское» - всего | 6030 |  | 1395 |
|  | в т. ч. – с. Яренск | 4400 | 280 | 1232 |
|  | – с. Ирта | 460 | 100 | 46 |
|  | – д. Сафроновка | 400 | 100 | 40 |
|  | – п. Запань Яреньга | 180 | 100 | 18 |
|  | – п. Лысимо | 200 | 100 | 20 |
|  | – п. Усть-Очея | 250 | 100 | 25 |
|  | прочие | 140 | 100 | 14 |

###### В Яренске для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от деревни Сафроновка. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.В населенных пунктах: с.Ирта, д. Сафроновка, п. Лысимо, п. Усть-Очея необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений  биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов: д.Сафроновка в реку Кижмола; п.Лысимо, п.Усть-Очея – в реку Яренга; с.Ирта – в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Перспективное теплоснабжение  с учетом характера нового строительства (среднеэтажное и индивидуальное жилищное строительство) предполагается: от существующей котельной; от автономных источников теплоты (АИТ) – для индивидуальной застройки.

Таблице 3.6.

Прогнозируемые объемы потребления

и приросты потребления тепловой энергии по этапам

| Тепловые нагрузки, Гкал/ч | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019- 2023г. | 2024- 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 10,89 | 10,89 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |

Обеспечение работоспособности существующих котельных призвано обеспечить текущие нужды села в тепловой энергии. Этот вид деятельности включает в себя комплекс технических мероприятий по техническому обслуживанию, регламентным и ремонтным работам на оборудовании, а также проведение обследований и диагностики, позволяющие реально оценивать остаточный ресурс оборудования.

Обеспечение прироста потребности в генерирующей мощности возможно, как за счет ввода новых мощностей, так и за счет продления срока эксплуатации действующих котельных с заменой только основных узлов и деталей. Однако, наиболее эффективным является ввод нового технически прогрессивного оборудования. В настоящее время наиболее результативным путем повышения эффективности работы систем теплоснабжения является модернизация оборудования, выработавшего свой ресурс. Все работы по реконструкции и строительству котельных и в целом систем теплоснабжения должны производиться в соответствии с имеющимися схемами территориального планирования.

Новое строительство и реконструкция осуществляется исходя из потребности развития жилищного строительства села и обеспечения его энергетической инфраструктурой. В основу планов строительства новых объектов энергоснабжения положен принцип удовлетворения возрастающей потребности Яренска в тепловой энергии, повышения надежности и качества теплоснабжения.

Приоритетные направления в развитии теплоснабжения Яренска:

- снижение затрат на транспортировку тепла до конечных потребителей, снижение потерь и уменьшение количества дефектов на тепловых сетях;

- обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового жилищного строительства;

- сохранение централизованного теплоснабжения;

- строительство локальных источников теплоснабжения для локальных зон жилой застройки, удаленных от источников централизованного теплоснабжения;

- увеличение полезного отпуска за счет решения проблемных организационных вопросов.

Приоритеты технического развития:

- реализация современных и передовых технологий в энергетике, позволяющих повысить эффективность технологических процессов и надежность работы, снизить воздействие на окружающую среду;

- использование при реконструкции и строительстве энергоисточников технологий, использующих природный газ;

- применение на тепловых сетях предизолированных труб, изготовленных в ППУ изоляции, замену клиновых задвижек на шаровые краны.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

-критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-величины новых нагрузок;

-показатели качества поставляемого ресурса;

-показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-показатели надежности поставки ресурсов;

-показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

-показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

-показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Сафроновское» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

-обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

-обеспечение энергосбережения;

-снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- -обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

-повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

-уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

-обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

-Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 1 ед./км; 2026 г. – 0  ед./км.

-Уровень потерь: 2016 г. – 16 %; 2026 г. – 8%.

-Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2016 г. – 16,7%; 2026 г. – 5%. -Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 75 %; 2026 г. – 100%.

4.2. Водоснабжение:

-Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0,58 ед./км; 2026 г. – 0,08 ед./км;

-Износ системы водоснабжения: 2016 г. – 70%; 2026 г. – 45%.

-Уровень потерь воды: 2016 г. – 49%; 2026 г. – 16%.

-Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 40%; 2026 г. – 100 %

4.3. Водоотведение:

-Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 1,2 ед./км; 2026 г. – 0,08 ед./км.

-Износ системы водоотведения: 2016 г. – 80%; 2026 г. – 50%.

Таблица 4.1.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./км | 0,58 | 0,08 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 45 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 60 | 25 |
| 2. | Показатели качества услуг |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную сеть , не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности используемых ресурсов |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 20,1 | 16 |
| 3.2. | Обеспеченность потребителей приборами учета | % | 40 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./км | 1,2 | 0,08 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 50 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 64 | 25 |
| 2. | Показатели качества услуг |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 | 0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./км | 1,0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час | 24 | 24 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 16,7 | 5,0 |
| 2 | Показатели энергетической эффективности используемых ресурсов |  |  |  |
| 2.1. | Уровень потерь | % | 16 | 8 |
| 2.2. | Обеспеченность потребителей приборами учета | % | 75 | 100 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сафроновское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации (год) | Расходы на реализацию в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1. | Строительство тепловых сетей с объединением котельных "ЦРБ", "ЛПХ", "Детский дом" | 2016 | 16589,82 |
| 1.2. | Строительство тепловых сетей с объединением котельных "РИК", "44 кв. дом" | 2016 |  |
| 1.3. | Строительство газовой БМК "Детский дом" | 2016 | 26753,81 |
| 1.4. | Строительство газовой БМК "РИК | 2016 | 23388,35 |
| 1.5. | Строительство газовой БМК "Ветстанция" | 2016 | 6282,90 |
| 1.6. | Строительство газовой БМК "ОРС" | 2016 | 6282,90 |
| 1.7. | Строительство газовой БМК "Дом ветеранов" | 2016 | 6282,90 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1. | 1-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2026 | 33030,08 |
| 2.2. | 2-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2026 | 21483,48 |
| 2.3. | 3-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2026 | 8239,67 |
| 2.4. | 4-очередь Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни с прокладкой в две нити, с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена Реконструкция водоочистных сооружений с насосной станцией 2-го подъема | 2026 | 127265,14 |
| 3 | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт станции КОС в с. Яренск | 2016 | 1868,062 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ленский муниципальный район»,  а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район», а также предприятиями коммунального комплекса.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сафроновское».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Ленский муниципальный район», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса.