АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10  марта 2016 года   № 153

с. Яренск

### Об утверждении отчёта о реализации в 2015 году муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования

«Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьями 31,63 Устава МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о реализации в 2015 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее Программа) , утверждённую постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 20.08.2013г. № 433-н (в редакции   от 10.02.2014г. №90-н, от 27.03.2014г. №202-н, от 22.05.2014г. №309-н, от 09.06.2014г. №341-н, от 19.12.2014г.  №666-н, от 17.02.2015г. №79-н, от 07.09.2015г. №402-н, от 13.10.2015г. №477-н, от 17.11.2015г. №539-н, от 30.12.2015г. №639-н).

2.Исполнителям Программы продолжить реализацию мероприятий Программы.

3.Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанова.

.

Глава МО

«Ленский муниципальный район»                                                             А.Г. Торков

Утверждён

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район

от 10 марта 2016 года № 153

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за  2015 год

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотре-но распо-ряже-нием о программе | утверждено реше-нием о бюджете МО «Ленский район» на 2014 год | предусмотрено уточненной бюджетной рос-писью на 2014 год | Испол-нено (кассо-вые расходы) | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| Жилищный фонд |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 100 | Исполнено, установлено 10 приборов |
| Системы уличного освещения |
| 1 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| Объекты топливно – энергетического комплекса |
| 5 | Капитальный ремонт котельной «Детского дома» |  | 1550 | 1550 | 819,0 | 819,0 | 731 | 731 | 731 | 731 |  |  |  |  |  | Исполнено, произведена замена котла и дымовой трубы, установлен золоуловитель и дымосос и грязевой фильтр. |
|  | итого |  | 1700 | 150,0 | 819 | 819 | 730,9 | 731 | 731 | 731 |  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |  |

2) Сведения об использовании и объёмах привлечённых средств:

- федеральный бюджет – 0 руб.

- областной бюджет – привлечено и использовано 819 тыс. рублей.

- бюджеты поселений - привлечено и использовано 731 тыс. рублей.

- внебюджетные средства - привлечено и использовано 150 тыс. рублей.

3) В отчётном периоде заключено соглашения о долевом софинансировании между Администрацией МО «Ленский муниципальный район», Министерством ТЭК и ЖКХ АО и администрациями МО «Сафроновское».

3. Сведения о выполнении мероприятий программы:

1) Доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий программы – 100%

2) Не выполненных мероприятий программы, запланированных к исполнению в 2015 году, нет.

4. Оценка эффективности результатов реализации программы за отчётный период:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчёту | Отчётный год | Год, следующий за отчётным |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение целевых показателей и индикаторов | Плановое значение целевых показателей и индикаторов | Фактическое значение целевых показателей и индикаторов | Прогнозное значение целевых показателей и индикаторов |
| Задача 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, % | 18,6 | 8,8 | 8,8 | 80,2 |
| Задача 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| Экономия ЭЭ в натуральном выражении (тыс. кВт/ч) | 101,4 | 91,3 | -387,7 | 122,3 |
| Экономия ЭЭ в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 689,5 | 769 | -2839,2 | 904,8 |
| Экономия ТЭ в натуральном выражении (тыс. Гкал) | 1,12 | 705 | 1,64 | 0,740 |
| Экономия ТЭ в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 1754,2 | 1898,1 | 1582,89 | 1992,4 |
| Экономия воды в натуральном выражении (тыс. куб.м.) | 0,89 | 0,95 | 0,905 | 5,080 |
| Экономия воды в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 33,9 | 39,5 | 58,94 | 331,9 |
| Задача 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | 73,3 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ | 95 | 100 | 71,2 | 100 |
| Доля БУ, финансируемых за счет местного бюджета, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД, ;. | 85 | 100 | 92 | 100 |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (дома с потреблением ТЭ более 0,2 Гкал/час), в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД (дома с потреблением ТЭ более 0,2 Гкал/час), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД | 50 | 100 | 80 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), %. | 60 | 65 | 65 | 70 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |